# 货物需求及技术要求

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。**

1. **货物需求一览表：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 预计3年用量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 一次性使用无菌手术包（外科手术用） | 1、适用范围：适用于医院外科手术用。2、产品配置内容及规格要求：（1）手术衣L码\*2件，手术衣60g加强型三抗复合无纺布（2）手术衣 XL码\*2件，手术衣60g加强型三抗复合无纺布 （3）外科手套 6.5号 \*2副（4）外科手套 7号 \*2副（5）中单 120\*160cm \*4块，三抗60g复合无纺布（6）治疗巾 50\*80cm\* 6块，三抗60g复合无纺布（7）洞巾 220\*390cm \*1块，三抗60g复合无纺布（8）纱布块 10\*10\*16ply 10块 ，带有显影功能。（9）纱布块 30\*30\*4ply 2块，带有显影功能。（10）包布 140\*180cm 1块，80g 浸渍布中复。3、采用环氧乙烷灭菌，顶头袋包装。4、洞巾要求吸液性能高，需配备器械袋。★5、所供产品需有 FDA、CE证书（投标文件中提供）。★6、灭菌有效期≥36个月。 | 套 | 900 |  |  |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所供货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等，如为进口产品需在备注栏标明进口。2、以上技术参数必须全部满足；如有★项，还需在投标文件中提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。3、本项目须提供样品评审。4、以上使用量为3年预计采购量，实际以采购人需求为准。 |

**二、人员培训要求**

 货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

**三、货物质量及售后服务要求**

 1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

3、质保期：二年。

**四、验收**

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

**五、付款方式**

按需供货，按实结算，使用九个月后付款。

**六、其他**

中标人提供的货物必须满足我院耗材精细化管理的要求(服务费率：供货金额的2%)。

**七、特别说明：**

1.中标单位的样品现场留存；未成交单位的样品，待评标结束后现场退回。

2.提供的样品无需印刷宣传标语及采购单位名称。

3.各潜在投标人，请严格按照技术要求及标准提供样品，产品只提供1份样品（多提供按无效标处理）。评审时对各投标人提供的样品进行评定。（样品所产生的所有费用，各供应商自行承担。）